## IFC-AUDIT_Mappage Catégorie ...
Composant | Nom du type | Type | Entité IFC | IFC-AUDIT_Mappage Catégories TND (CVCP) | Nombre | Couleur
Appareil Déplacement de Flux | CVC_EQG_CTA_Systemair Geniox Go 12:Servitude gauche | CVC_EQG_CTA_Systemair Geniox Go 12:Servitude gauche | IfcFlowMovingDevice | 09_CTA | 1
Appareil Déplacement de Flux | CVC_EQH_Circulateur double_Grundfos MAGNA3D:MAGNA3 D 32-40 | CVC_EQH_Circulateur double_Grundfos MAGNA3D:MAGNA3 D 32-40 | IfcFlowMovingDevice | 20_Pompe | 5
Appareil Déplacement de Flux | CVC_EQH_Circulateur simple_Grundfos MAGNA3:MAGNA3 25-40 N | CVC_EQH_Circulateur simple_Grundfos MAGNA3:MAGNA3 25-40 N | IfcFlowMovingDevice | 20_Pompe | 2
Appareil Déplacement de Flux | CVC_EQH_Extracteur_France Air Canal Fast ECM:Extracteur VMC | CVC_EQH_Extracteur_France Air Canal Fast ECM:Extracteur VMC | IfcFlowMovingDevice | 10_Extracteur désenfumage | 2
Appareil Déplacement de Flux | CVC_EQH_Préparateur ECS_Atlantic Rubis Evo:SI 206 DD | CVC_EQH_Préparateur ECS_Atlantic Rubis Evo:SI 206 DD | IfcFlowMovingDevice | 24_Ballon ECS | 1
Appareil de Stockage de Flux | CVC_EQH_Ballon de stockage ECS_Atlantic Corhydro:900 L | 900 L | IfcFlowStorageDevice | 24_Ballon ECS | 1
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Robinet de réglage droit:DN22 - 1208A03 | DN22 - 1208A03 | IfcFlowController | 22_Appareils Sanitaires | 11
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne 2 voies motorisée:Standard | Standard | IfcFlowController | 21_Vannes | 3
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne 3 voies:DN25 | DN25 | IfcFlowController | 21_Vannes | 4
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne 3 voies:DN32 | DN32 | IfcFlowController | 21_Vannes | 1
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne d'arrêt:Standard | Standard | IfcFlowController | 21_Vannes | 93
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne de réglage:Standard | Standard | IfcFlowController | 21_Vannes | 4
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne de réglage_IMI TA:Filetée | Filetée | IfcFlowController | 21_Vannes | 1
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne motorisée:DN25 | DN25 | IfcFlowController | 21_Vannes | 1
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne à boisseau sphérique avec raccord MF:Standard - col court | Standard - col court | IfcFlowController | 21_Vannes | 4
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne à boisseau sphérique:Standard | Standard | IfcFlowController | 21_Vannes | 8
Contrôleur de Flux | CVC_AGA_Registre circulaire motorisé:Standard | Standard | IfcFlowController | 07_Accessoires de gaines | 3
Contrôleur de Flux | CVS_ACA_CIRC_VanneArret:Standard | Standard | IfcFlowController | 21_Vannes | 59
Contrôleur de Flux | CVS_Registre_Circulaire_Motorisé:Équilibrage motorisé | Équilibrage motorisé | IfcFlowController | 07_Accessoires de gaines | 1
Contrôleur de Flux | PLB_VAN_Vanne d’arrêt circulaire:Standard | Standard | IfcFlowController | 21_Vannes | 21
Contrôleur de Flux | PLB_VAN_Vanne d’arrêt:Standard | Standard | IfcFlowController | 21_Vannes | 33
Contrôleur de Flux | PLB_VAN_Vanne nourrice / clarinette aller:DN 15 | DN 15 | IfcFlowController | 21_Vannes | 5
Convertisseur d’énergie | CVC_ACA_Compteur:Eau | Eau | IfcEnergyConversionDevice | 17_Compteurs | 5
Convertisseur d’énergie | CVC_ACA_Compteur:Énergie | Énergie | IfcEnergyConversionDevice | 17_Compteurs | 5
Convertisseur d’énergie | CVC_AGA_Batterie eau chaude_CTA:Standard | Standard | IfcEnergyConversionDevice | 100_Hors TND | 1
Convertisseur d’énergie | CVC_EQH_Échangeur à plaques_Alfa Laval TL3-BFG:40 kW - 25 plaques | 40 kW - 25 plaques | IfcEnergyConversionDevice | 18_Echangeurs | 1
Dalle | Sol:SOL_STR_Socle_100mm | SOL_STR_Socle_100mm | IfcSlab | 100_Hors TND | 1
Luminaire | ELE_LUM_Luminaire rectangulaire:Type 1 | Type 1 | IfcFlowTerminal | 100_Hors TND | 2
Objet | CVC_AGA_Costière d'étanchéité circulaire:Standard | Standard | IfcBuildingElementProxy | 100_Hors TND | 6
Objet | CVC_RSV_Réservation circulaire:Face H | Face H | IfcBuildingElementProxy | 100_Hors TND | 10
Objet | CVC_RSV_Réservation circulaire:Face V | Face V | IfcBuildingElementProxy | 100_Hors TND | 16
Objet | CVC_RSV_Réservation rectangulaire:Face V | Face V | IfcBuildingElementProxy | 100_Hors TND | 38
Objet | GEN_REP_Balise de géoréférencement:25 | 25 | IfcBuildingElementProxy | Non classé | 1
Raccord Tuyau | PLB_RAC_Coude inox à sertir:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 22
Raccord Tuyau | PLB_RAC_Té inox à sertir:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 3
Raccords Flux | CVC_AGA_Manchette souple rectangulaire:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 4
Raccords Flux | CVC_AGA_Trappe de visite gaine circulaire dessous:200x100 mm | 200x100 mm | IfcFlowFitting | 05_Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_AGA_Trappe de visite gaine circulaire:180x80 mm | 180x80 mm | IfcFlowFitting | 05_Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_AGA_Trappe de visite gaine circulaire:200x100 mm | 200x100 mm | IfcFlowFitting | 05_Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_AGA_Trappe de visite gaine rectangulaire dessous:200x100 mm | 200x100 mm | IfcFlowFitting | 05_Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier inox_Coude:EN ISO 1127 - courbure 3D | EN ISO 1127 - courbure 3D | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 73
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier inox_Réduction:EN ISO 1127 - longueur x3 | EN ISO 1127 - longueur x3 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 13
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier inox_Té:EN ISO 1127 | EN ISO 1127 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 39
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Bouchon:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 4
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Coude:Courbure 3D | Courbure 3D | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 59
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Croix:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 1
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Piquage droit:Longueur 25 mm | Longueur 25 mm | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Piquage:Longueur 25 mm | Longueur 25 mm | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 44
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Réduction:Longueur x3 | Longueur x3 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 17
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Té:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 16
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Inox à sertir_Coude:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 288
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Inox à sertir_Réduction:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 120
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Inox à sertir_Té:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 17
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Manchon:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Réduction:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 19
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Bouchon rectangulaire:Alu | Alu | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude circulaire embouti:Courbure 1D | Courbure 1D | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 4
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude circulaire segmenté:3 segments | 3 segments | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 3
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude circulaire:Galva | Galva | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude rectangulaire joint coulissant:R120 - Alu | R120 - Alu | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 4
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude rectangulaire rayon constant à bride:Rayon 100 mm | Rayon 100 mm | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 13
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude rectangulaire rayon:Rayon 150 mm | Rayon 150 mm | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 6
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Piquage circulaire:Longueur 30 mm | Longueur 30 mm | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 5
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Piquage rectangulaire:Longueur 30 mm | Longueur 30 mm | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 3
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Réduction rectangulaire concentrique:Angle 45° | Angle 45° | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Sifflet grillagé:Ø125 | Ø125 | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Sifflet grillagé:Ø200 | Ø200 | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Sifflet grillagé:Ø500 | Ø500 | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Transformation circulaire joint coulissant:Galva | Galva | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Transformation rectangulaire à bride:Galva | Galva | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 3
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Transformation rectangulaire-circulaire concentrique:Galva | Galva | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Transformation ronde coulissante:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 7
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Trappe de visite rectangulaire:200x100 mm | 200x100 mm | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 9
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Té circulaire 90°:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Té souche_Cairox TSIJ:Ø125 | Ø125 | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Té souche_Cairox TSIJ:Ø200 | Ø200 | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Té souche_Cairox TSIJ:Ø500 | Ø500 | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Union circulaire femelle:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Union rectangulaire coulissante:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Union rectangulaire mâle:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | Coude PVC FF:EU / EV / EP | EU / EV / EP | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 32
Raccords Flux | PLB_RAC_Bouchon inox à sertir:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 11
Raccords Flux | PLB_RAC_Coude PVC FF:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 13
Raccords Flux | PLB_RAC_Coude cintré cuivre:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 2
Raccords Flux | PLB_RAC_Coude cuivre Sudo:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 47
Raccords Flux | PLB_RAC_Coude inox à sertir:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 300
Raccords Flux | PLB_RAC_Culotte PVC 45° + coude 45° MF:EU / EV / EP | EU / EV / EP | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 1
Raccords Flux | PLB_RAC_Réduction cuivre Sudo:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 3
Raccords Flux | PLB_RAC_Réduction inox à sertir:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 47
Raccords Flux | PLB_RAC_Réduction inox:Longueur x3 EN ISO 1127 | Longueur x3 EN ISO 1127 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 12
Raccords Flux | PLB_RAC_Tampon PVC:EU / EV / EP | EU / EV / EP | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 2
Raccords Flux | PLB_RAC_Té cuivre Sudo:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 10
Raccords Flux | PLB_RAC_Té inox à sertir:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 82
Raccords Flux | PLB_RAC_Union inox à sertir:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 1
Raccords Flux | RAC_GAI_CIRC_Coude Segmenté:3 segments | 3 segments | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 34
Raccords Flux | RAC_GAI_CIRC_Piquage:Longueur 30 mm | Longueur 30 mm | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 35
Raccords Flux | RAC_GAI_MULT_Transformation_Rectangulaire-Circulaire_Concentrique:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | Raccord Union Male Gaine Rectangulaire:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 05_Gaines | 2
Raccords Flux | Réduction Cuivre SUDO:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 7
Raccords Flux | Transformation RE Bride:Standard | Standard | IfcFlowFitting | 06_Raccords de Gaines | 4
Revêtement | Isolation des canalisations:EBC Armaflex (XG) | EBC Armaflex (XG) | IfcCovering | 08_Isolants | 23
Revêtement | Isolation des canalisations:EBC Laine de roche ALU KRAFT | EBC Laine de roche ALU KRAFT | IfcCovering | 08_Isolants | 363
Revêtement | Isolation des canalisations:EBC Laine de roche PVC KRAFT | EBC Laine de roche PVC KRAFT | IfcCovering | 08_Isolants | 379
Revêtement | Isolation des canalisations:ISO_THE_Laine Minérale + PVC | ISO_THE_Laine Minérale + PVC | IfcCovering | 08_Isolants | 77
Revêtement | Isolation des canalisations:Isolation thermique Armaflex | Isolation thermique Armaflex | IfcCovering | 08_Isolants | 557
Revêtement | Isolation des canalisations:Laine de roche + Alu Kraft | Laine de roche + Alu Kraft | IfcCovering | 08_Isolants | 119
Revêtement | Isolation des canalisations:Laine de roche + PVC Kraft | Laine de roche + PVC Kraft | IfcCovering | 08_Isolants | 317
Revêtement | Isolation des canalisations:Laine minérale + PVC | Laine minérale + PVC | IfcCovering | 08_Isolants | 6
Revêtement | Isolation des gaines:ISO_THE_Laine Minérale + Alu | ISO_THE_Laine Minérale + Alu | IfcCovering | 08_Isolants | 97
Segment de flux | CVC_AGA_Costière d’étanchéité circulaire:Standard | Standard | IfcFlowSegment | 100_Hors TND | 1
Segment de flux | Canalisation souple arrondie:CAN_Souple | CAN_Souple | IfcFlowSegment | 02_Canalisations / Tuyauteries | 22
Segment de flux | Canalisation:CAN_Acier T10_Piquage-Coude 3D | CAN_Acier T10_Piquage-Coude 3D | IfcFlowSegment | 02_Canalisations / Tuyauteries | 83
Segment de flux | Canalisation:CAN_Acier T10_Té-Coude 3D | CAN_Acier T10_Té-Coude 3D | IfcFlowSegment | 02_Canalisations / Tuyauteries | 111
Segment de flux | Canalisation:CAN_Acier-Inox_Norme EN ISO 1127 | CAN_Acier-Inox_Norme EN ISO 1127 | IfcFlowSegment | 02_Canalisations / Tuyauteries | 240
Segment de flux | Canalisation:EU / EV / EP | EU / EV / EP | IfcFlowSegment | 02_Canalisations / Tuyauteries | 119
Segment de flux | Canalisation:Inox | Inox | IfcFlowSegment | 02_Canalisations / Tuyauteries | 8
Segment de flux | Canalisation:Inox 316L | Inox 316L | IfcFlowSegment | 02_Canalisations / Tuyauteries | 628
Segment de flux | Canalisation:PLB_INOX_A_SERTIR | PLB_INOX_A_SERTIR | IfcFlowSegment | 02_Canalisations / Tuyauteries | 16
Segment de flux | Canalisation:PLB_INOX_A_SERTIR 304L | PLB_INOX_A_SERTIR 304L | IfcFlowSegment | 02_Canalisations / Tuyauteries | 443
Segment de flux | Gaine circulaire:CVC_TÔLE_GALVA_PIQUAGE | CVC_TÔLE_GALVA_PIQUAGE | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 2
Segment de flux | Gaine circulaire:EBC Raccord avec té et coude lisse | EBC Raccord avec té et coude lisse | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 3
Segment de flux | Gaine circulaire:EBC Raccord par piquage et coude lisse | EBC Raccord par piquage et coude lisse | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 21
Segment de flux | Gaine circulaire:EBC Reduction excentree / Coude segments | EBC Reduction excentree / Coude segments | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 4
Segment de flux | Gaine circulaire:GAI_CIRC_Piquage_Coude lisse | GAI_CIRC_Piquage_Coude lisse | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 2
Segment de flux | Gaine circulaire:GAI_CIRC_Piquage_Coude segmenté | GAI_CIRC_Piquage_Coude segmenté | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 87
Segment de flux | Gaine flexible circulaire:GAI_CIRC_Souple | GAI_CIRC_Souple | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 5
Segment de flux | Gaine rectangulaire:CVC_TÔLE_ALU_PIQUAGE_ET_COUDE_A_RAYON | CVC_TÔLE_ALU_PIQUAGE_ET_COUDE_A_RAYON | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 6
Segment de flux | Gaine rectangulaire:CVC_TÔLE_GALVA_PIQUAGE_ET_COUDE_A_RAYON | CVC_TÔLE_GALVA_PIQUAGE_ET_COUDE_A_RAYON | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 2
Segment de flux | Gaine rectangulaire:EBC Raccord par piquage et coude à rayon | EBC Raccord par piquage et coude à rayon | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 28
Segment de flux | Gaine rectangulaire:GAI_RECT_Piquage_Coude à rayon | GAI_RECT_Piquage_Coude à rayon | IfcFlowSegment | 05_Gaines | 14
Segment de flux | PLB_INOX_A_SERTIR_TE1:Ø15-108 | Ø15-108 | IfcFlowSegment | 03_Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 33
Silencieux Conduit | CVC_AGA_Piège à son circulaire:Longueur 600 mm | CVC_AGA_Piège à son circulaire:Longueur 600 mm | IfcFlowTreatmentDevice | 07_Accessoires de gaines | 1
Silencieux Conduit | CVC_AGA_Piège à son rectangulaire:Longueur 1000 mm | CVC_AGA_Piège à son rectangulaire:Longueur 1000 mm | IfcFlowTreatmentDevice | 07_Accessoires de gaines | 2
Silencieux Conduit | CVC_AGA_Piège à son rectangulaire:Longueur 600 mm | CVC_AGA_Piège à son rectangulaire:Longueur 600 mm | IfcFlowTreatmentDevice | 07_Accessoires de gaines | 1
Terminaison Flux | CVC_BOU_Bouche circulaire reprise:Ø125 | Ø125 | IfcFlowTerminal | 11_Diffuseur | 19
Terminaison Flux | CVC_BOU_Bouche plafonnière reprise:Standard | Standard | IfcFlowTerminal | 11_Diffuseur | 9
Terminaison Flux | CVC_BOU_Bouche plafonnière soufflage:Standard | Standard | IfcFlowTerminal | 11_Diffuseur | 16
Terminaison Flux | CVC_BOU_Diffuseur mural reprise_Swegon DRI250:590x1990 mm | 590x1990 mm | IfcFlowTerminal | 11_Diffuseur | 1
Terminaison Flux | CVC_BOU_Gaine perforée reprise_Klimagiel:Finition blanc laqué | Finition blanc laqué | IfcFlowTerminal | 05_Gaines | 1
Terminaison Flux | CVC_BOU_Gaine perforée soufflage_Klimagiel:Finition blanc laqué | Finition blanc laqué | IfcFlowTerminal | 05_Gaines | 2
Terminaison Flux | CVC_EQH_Panneau rayonnant_Sabiana Pulsar:Pulsar P.FE 1 - 600x1200 actif | Pulsar P.FE 1 - 600x1200 actif | IfcFlowTerminal | 18_Echangeurs | 6
Terminaison Flux | CVC_EQH_Panneau rayonnant_Sabiana Pulsar:Pulsar P.FE 3 - 600x2400 actif | Pulsar P.FE 3 - 600x2400 actif | IfcFlowTerminal | 18_Echangeurs | 5
Terminaison Flux | CVC_EQH_Radiateur_Finimetal Reggane Plan:Standard | Standard | IfcFlowTerminal | 14_Radiateurs | 17
Terminaison Flux | PBS 2b Lavabo PMR:Lavabo moulé + robinet PRESTO 4000S | Lavabo moulé + robinet PRESTO 4000S | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 5
Terminaison Flux | PLB_ACC_Siphon de sol horizontal:Standard | Standard | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 2
Terminaison Flux | PLB_ACC_Siphon sous lavabo:DN 40 | DN 40 | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 10
Terminaison Flux | PLB_EQA_Barre de relevage coudée:400 x 400 mm | 400 x 400 mm | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 1
Terminaison Flux | PLB_EQS_Lavabo PMR_Geberit Jerico + Presto:Lavabo moulé + robinet PRESTO NEO S 65200 | Lavabo moulé + robinet PRESTO NEO S 65200 | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 4
Terminaison Flux | PLB_EQS_Panneau de douche_Porcher Prestotem:Prestotem 2 P50 MT - 88800 | Prestotem 2 P50 MT - 88800 | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 27
Terminaison Flux | PLB_EQS_Urinoir_Porcher:285 x 295 x 415 mm | 285 x 295 x 415 mm | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 2
Terminaison Flux | PLB_EQS_Vidoir avec grille:455 x 390 x 355 mm | 455 x 390 x 355 mm | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 1
Terminaison Flux | PLB_EQS_WC suspendu PMR_Porcher Matura + Presto:Bâti-support 18460 + cuvette rallongée S303201 | Bâti-support 18460 + cuvette rallongée S303201 | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 5
Terminaison Flux | PLB_EQS_WC suspendu_Porcher Matura + Presto:Bâti-support 18460 + cuvette R003001 | Bâti-support 18460 + cuvette R003001 | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 4
Terminaison Flux | PLB_EQS_Évier granit:970 x 500 x 220 mm + mitigeur | 970 x 500 x 220 mm + mitigeur | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 1
Terminaison Flux | PLB_ROB_Robinet de puisage:Standard | Standard | IfcFlowTerminal | 22_Appareils Sanitaires | 3
Tuyau | Canalisation:Inox 316L | Inox 316L | IfcFlowSegment | 02_Canalisations / Tuyauteries | 11
Élément de distribution | CVC_ACA_Clapet anti-retour:Standard | CVC_ACA_Clapet anti-retour:Standard | IfcDistributionControlElement | 04_Accessoires de Canalisations | 17
Élément de distribution | CVC_ACA_Disconnecteur_Type EA:Standard | CVC_ACA_Disconnecteur_Type EA:Standard | IfcDistributionControlElement | 21_Vannes | 1
Élément de distribution | CVC_ACA_Filtre à tamis:DN32 | CVC_ACA_Filtre à tamis:DN32 | IfcDistributionControlElement | 07_Accessoires de gaines | 1
Élément de distribution | CVC_ACA_Filtre:Standard | CVC_ACA_Filtre:Standard | IfcDistributionControlElement | 07_Accessoires de gaines | 9
Élément de distribution | CVC_ACA_Manomètre vertical:Vertical | CVC_ACA_Manomètre vertical:Vertical | IfcDistributionControlElement | 21_Vannes | 6
Élément de distribution | CVC_ACA_Purgeur automatique_Flamco:Flexvent G3/8 | CVC_ACA_Purgeur automatique_Flamco:Flexvent G3/8 | IfcDistributionControlElement | 04_Accessoires de Canalisations | 4
Élément de distribution | CVC_ACA_Purgeur d'air:DN25 | CVC_ACA_Purgeur d'air:DN25 | IfcDistributionControlElement | 04_Accessoires de Canalisations | 2
Élément de distribution | CVC_ACA_Sonde de température:PT100 | CVC_ACA_Sonde de température:PT100 | IfcDistributionControlElement | 04_Accessoires de Canalisations | 31
Élément de distribution | CVC_ACA_Soupape de sécurité_Caleffi:DN15-DN32 | CVC_ACA_Soupape de sécurité_Caleffi:DN15-DN32 | IfcDistributionControlElement | 04_Accessoires de Canalisations | 4
Élément de distribution | CVC_ACA_Séparateur d'air_IMI Zeparo:ZUV 32 | CVC_ACA_Séparateur d'air_IMI Zeparo:ZUV 32 | IfcDistributionControlElement | 100_Hors TND | 1
Élément de distribution | CVC_ACA_Séparateur de boues_IMI Zeparo Cyclone:ZCD 30 G1 | CVC_ACA_Séparateur de boues_IMI Zeparo Cyclone:ZCD 30 G1 | IfcDistributionControlElement | 100_Hors TND | 1
Élément de distribution | CVC_ACA_Thermomètre équerre:H150 mm | CVC_ACA_Thermomètre équerre:H150 mm | IfcDistributionControlElement | 04_Accessoires de Canalisations | 12
Élément de distribution | CVC_EQH_Adoucisseur_BWT_PRO L 50 MAX:20 m³/h | CVC_EQH_Adoucisseur_BWT_PRO L 50 MAX:20 m³/h | IfcDistributionControlElement | 23_Adoucisseurs | 1
Élément de distribution | CVC_EQH_Vase d'expansion:50 L | CVC_EQH_Vase d'expansion:50 L | IfcDistributionControlElement | 19_Vase à expansion | 1
Élément de distribution | CVC_EQH_Vase d'expansion:8 L | CVC_EQH_Vase d'expansion:8 L | IfcDistributionControlElement | 19_Vase à expansion | 1
Élément de distribution | CVC_TAB_Thermostat_Eurapo:Rond analogique encastré blanc | CVC_TAB_Thermostat_Eurapo:Rond analogique encastré blanc | IfcDistributionControlElement | 100_Hors TND | 2