## Mappage
Composant | Nom du type | Type | Entité IFC | IFC-AUDIT_Mappage Catégorie TND (Electricité) | Nombre | Couleur
Chemin de câble | Canalisation:CAN_ICTA 3422 | CAN_ICTA 3422 | IfcFlowSegment | Chemins de cables | 171
Chemin de câble | Chemin de câbles avec raccords:CDC_Courant Faible | CDC_Courant Faible | IfcFlowSegment | Chemins de cables | 11
Chemin de câble | Chemin de câbles avec raccords:CDC_Courant Fort | CDC_Courant Fort | IfcFlowSegment | Chemins de cables | 18
Chemin de câble | RAC_CAN_PVC_Coude FF:Standard | Standard | IfcFlowSegment | Chemins de cables | 74
Chemin de câble | SNEF_Pot_d'encastrement:Pot simple | Pot simple | IfcFlowSegment | Chemins de cables | 26
Chemin de câble | SNEF_Pot_d'encastrement:Pots double | Pots double | IfcFlowSegment | Chemins de cables | 19
Chemin de câble | SNEF_Pot_d'encastrement:Pots opposés | Pots opposés | IfcFlowSegment | Chemins de cables | 2
Chemin de câble | SNEF_Pot_d'encastrement_Plafond:Pot Encastrement Simple | Pot Encastrement Simple | IfcFlowSegment | Chemins de cables | 95
Chemin de câble | SNEF_Réservation Murale:Incorporation | Incorporation | IfcFlowSegment | Chemins de cables | 14
Disjoncteur | ELE_EQE_MUR_AU:AU d'urgence ELEC | AU d'urgence ELEC | IfcFlowController | Interrupteurs | 4
Disjoncteur | ELE_EQE_MUR_AU:AU d'urgence Ventil | AU d'urgence Ventil | IfcFlowController | Interrupteurs | 1
Disjoncteur | ELE_INE_LIB_Prise:LUM_BP_Simple | LUM_BP_Simple | IfcFlowController | Interrupteurs | 1
Disjoncteur | ELE_INE_LIB_Prise:LUM_InterClef | LUM_InterClef | IfcFlowController | Prises | 1
Disjoncteur | ELE_Prise_Bloc:LUM_BP_Simple | LUM_BP_Simple | IfcFlowController | Blocs Prises | 6
Disjoncteur | ELE_Prise_Bloc:LUM_SA_Lumineux | LUM_SA_Lumineux | IfcFlowController | Blocs Prises | 8
Luminaire | ELE_ECL_MUR_TableauAllumage:Standard | Standard | IfcFlowTerminal | Eclairages | 1
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_CIRC:Type EXT3 | Type EXT3 | IfcFlowTerminal | Eclairages | 2
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_RECT:Type 1 | Type 1 | IfcFlowTerminal | Eclairages | 69
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_RECT:Type 1b | Type 1b | IfcFlowTerminal | Eclairages | 16
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_RECT:Type 2 | Type 2 | IfcFlowTerminal | Eclairages | 23
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_RECT:Type EXT1 | Type EXT1 | IfcFlowTerminal | Eclairages | 9
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_RECT:Type EXT2 | Type EXT2 | IfcFlowTerminal | Eclairages | 14
Luminaire | ELE_SEC_ESC_LIB_BAES_RECT:BAES-A | BAES-A | IfcFlowTerminal | Eclairages de sécurité | 2
Luminaire | ELE_SEC_ESC_LIB_BAES_RECT:BAES-S | BAES-S | IfcFlowTerminal | Eclairages de sécurité | 31
Luminaire | ELE_SEC_ESC_LIB_BAPI:BAPI | BAPI | IfcFlowTerminal | Eclairages de sécurité | 3
Objet | MLEN_Balise georef_25:MLEN_Balise georef_25 | MLEN_Balise georef_25 | IfcBuildingElementProxy | Autres | 1
Objet | SNEF_Réservation Murale:Réservation | Réservation | IfcBuildingElementProxy | Réservations | 6
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure concave:CFA | CFA | IfcFlowFitting | Chemins de cables | 4
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure concave:CFO | CFO | IfcFlowFitting | Chemins de cables | 5
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure convexe:CFA | CFA | IfcFlowFitting | Chemins de cables | 4
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure convexe:CFO | CFO | IfcFlowFitting | Chemins de cables | 5
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure:CFA | CFA | IfcFlowFitting | Chemins de cables | 2
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure:CFO | CFO | IfcFlowFitting | Chemins de cables | 1
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Té:CFO | CFO | IfcFlowFitting | Chemins de cables | 2
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1BP | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1BP | IfcFlowTerminal | Blocs Prises | 5
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1BP + 1 Clé | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1BP + 1 Clé | IfcFlowTerminal | Blocs Prises | 1
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1IV | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1IV | IfcFlowTerminal | Blocs Prises | 4
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1IV + 1RJ | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1IV + 1RJ | IfcFlowTerminal | Prises RJ | 4
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1RJ | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1RJ | IfcFlowTerminal | Prises RJ | 7
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:2PC | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:2PC | IfcFlowTerminal | Blocs Prises | 4
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:3PC + 2RJ | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:3PC + 2RJ | IfcFlowTerminal | Prises RJ | 2
Sortie | ELE_INE_LIB_Prise:CFA_WIFI | ELE_INE_LIB_Prise:CFA_WIFI | IfcFlowTerminal | Prises | 1
Sortie | ELE_INE_LIB_Prise:CFO_PC | ELE_INE_LIB_Prise:CFO_PC | IfcFlowTerminal | Prises | 34
Sortie | ELE_Prise_Bloc:CFA_RJ45 | ELE_Prise_Bloc:CFA_RJ45 | IfcFlowTerminal | Prises RJ | 17
Sortie | ELE_Prise_Bloc:CFO_PC | ELE_Prise_Bloc:CFO_PC | IfcFlowTerminal | Blocs Prises | 36
Sortie | ELE_Prise_Bloc:VIDE | ELE_Prise_Bloc:VIDE | IfcFlowTerminal | Blocs Prises | 7
Élément de distribution | ELE_ECL_PLF_DetecteurPresence:Locaux IP | ELE_ECL_PLF_DetecteurPresence:Locaux IP | IfcDistributionControlElement | Detecteur Presence | 53
Élément de distribution | ELE_EQE_SOL_Baie:Baie Info | ELE_EQE_SOL_Baie:Baie Info | IfcDistributionElement | Baie Informatique | 1
Élément de distribution | ELE_EQE_SOL_Baie:Coffret SSI | ELE_EQE_SOL_Baie:Coffret SSI | IfcDistributionControlElement | Tableau de commande SSI | 1
Élément de distribution | ELE_EQS_CFO_Tableau ELEC:Tableau ELEC | ELE_EQS_CFO_Tableau ELEC:Tableau ELEC | IfcDistributionControlElement | TGBT / Tableaux / Armoires | 3
Élément de distribution | ELE_SSI_MUR_DSVAF-Classe A:DSVAF-Classe A | ELE_SSI_MUR_DSVAF-Classe A:DSVAF-Classe A | IfcDistributionControlElement | Sirènes Incendie / Flash | 6
Élément de distribution | ELE_SSI_MUR_DSVAF-Classe B:DSVAF-Classe B | ELE_SSI_MUR_DSVAF-Classe B:DSVAF-Classe B | IfcDistributionControlElement | Sirènes Incendie / Flash | 26
Élément de distribution | ELE_SSI_MUR_DeclencheurManuel:Standard | ELE_SSI_MUR_DeclencheurManuel:Standard | IfcDistributionControlElement | Declencheur Manuel | 14

## TND
Catégories MOA | Classe IFC | Propriété - Paramètre IFC | Property Set
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | Phase de construction | -
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | INF_Type | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | Matériau | -
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Chemins de cables | IfcCableCarrierSegment IfcCableCarrierFitting | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | Phase de construction | -
Goulottes | IfcFlowTerminal | INF_Type | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | Matériau | -
Goulottes | IfcFlowTerminal | INF_Nb Compartiments | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Goulottes | IfcFlowTerminal | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | Phase de construction | -
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | INF_Type | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | INF_Nb Compartiments | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | Matériau | -
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Colonnes montantes préfabriquées | IfcFlowTerminal | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | Phase de construction | -
Eclairages | IfcLightFixture | Matériau | -
Eclairages | IfcLightFixture | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | INF_Tension | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | INF_Intensité | Pset_UniCaen
Eclairages | IfcLightFixture | INF_Flux Lumineux | Pset_UniCaen
Eclairages | IfcLightFixture | INF_Protection | Pset_UniCaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | Phase de construction | -
Eclairages | IfcLightFixture | Matériau | -
Eclairages | IfcLightFixture | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | INF_Tension | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | INF_Intensité | Pset_UniCaen
Eclairages | IfcLightFixture | INF_Flux Lumineux | Pset_UniCaen
Eclairages | IfcLightFixture | INF_Protection | Pset_UniCaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Eclairages | IfcLightFixture | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | Phase de construction | -
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | Matériau | -
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | INF_Tension | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | INF_Intensité | Pset_UniCaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | INF_Flux Lumineux | Pset_UniCaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | INF_Protection | Pset_UniCaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Eclairages de sécurité | IfcLightFixture | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | Phase de construction | -
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | Matériau | -
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | INF_IP / IK | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | INF_Témoin Lumineux | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Interrupteurs | IfcSwitchingDevice | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | Phase de construction | -
Prises | IfcOutlet | INF_Tab Rattachement | Pset_UniCaen
Prises | IfcOutlet | Matériau | -
Prises | IfcOutlet | INF_IP / IK | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | INF_Tension | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | INF_Intensité | Pset_UniCaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Prises | IfcOutlet | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | Phase de construction | -
Prises RJ | IfcOutlet | INF_Baie Rattachement | Pset_UniCaen
Prises RJ | IfcOutlet | Matériau | -
Prises RJ | IfcOutlet | INF_IP / IK | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Prises RJ | IfcOutlet | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | Phase de construction | -
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | INF_Puissance Thermique | Pset_UniCaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | INF_Puissance Electrique | Pset_UniCaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | INF_Tension | Pset_UniCaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | INF_Intensité | Pset_UniCaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Transformateur BT | IIfcEnergyConversionDevice IfcTransformerType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | Phase de construction | -
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | INF_Puissance Thermique | Pset_UniCaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | INF_Puissance Electrique | Pset_UniCaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | INF_Tension | Pset_UniCaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | INF_Intensité | Pset_UniCaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Cellule HTA | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | Phase de construction | -
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | INF_Tab Rattachement | Pset_UniCaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | Matériau | -
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | INF_Tension | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | INF_Intensité | Pset_UniCaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
TGBT / Tableaux / Armoires | ifcElectricAppliance | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | Phase de construction | -
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | INF_Puissance Thermique | Pset_UniCaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | INF_Puissance Electrique | Pset_UniCaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | INF_Tension | Pset_UniCaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | INF_Intensité | Pset_UniCaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Groupe électrogène | IfcEnergyConversionDevice IfcElectricGeneratorType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | Phase de construction | -
Attente électrique | IfcOutlet | INF_Type | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | INF_Equipement Raccordé | Pset_UniCaen
Attente électrique | IfcOutlet | INF_Tab Rattachement | Pset_UniCaen
Attente électrique | IfcOutlet | INF_Protection | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Attente électrique | IfcOutlet | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | Phase de construction | -
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | INF_Nom Baie | Pset_UniCaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | Matériau | -
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | INF_Type | Pset_UniCaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | INF_Nb Emplacements | Pset_UniCaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Baie Informatique | IfcElectricAppliance | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | Phase de construction | -
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | INF_Nom Sous Répartiteur | Pset_UniCaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | Matériau | -
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | INF_Type | Pset_UniCaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | INF_Nb Emplacements | Pset_UniCaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Répartiteur / Sous répartiteur | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | Phase de construction | -
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | INF_Nom Baie | Pset_UniCaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | Matériau | -
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Borne Wifi | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | Phase de construction | -
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | INF_Nom Baie | Pset_UniCaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | Matériau | -
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Bornes DECT | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType COMPUTER | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | Phase de construction | -
Autocom | IfcDistributionControlElement | INF_Nom Baie | Pset_UniCaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | Matériau | -
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Autocom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | Phase de construction | -
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | INF_Nom Baie | Pset_UniCaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | Matériau | -
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Routeur télécom | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | Phase de construction | -
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | INF_Nom Baie | Pset_UniCaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | Matériau | -
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | INF_Nb Emplacements | Pset_UniCaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Postes de pilotage, poste de captation | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | Phase de construction | -
Centrale incendie | IfcController | Matériau | -
Centrale incendie | IfcController | INF_Categorie | Pset_UniCaen
Centrale incendie | IfcController | INF_Type Centrale | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Centrale incendie | IfcController | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | Phase de construction | -
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | Matériau | -
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | INF_Type Centrale | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | INF_Zone | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement IfcAlarmType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | Phase de construction | -
Détecteurs incendie | IfcSensor | Matériau | -
Détecteurs incendie | IfcSensor | INF_Type Detecteur | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | INF_Zone | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Détecteurs incendie | IfcSensor | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | Phase de construction | -
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | Matériau | -
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | INF_Type Alarme | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | INF_Zone | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Sirènes Incendie / Flash | IfcAlarm | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | Phase de construction | -
Declencheur Manuel | IfcSensor | Matériau | -
Declencheur Manuel | IfcSensor | INF_Type Declecencheur | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | INF_Zone | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Declencheur Manuel | IfcSensor | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | Phase de construction | -
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | INF_Zone | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | INF_Type Pose | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | INF_Technologie | Pset_UniCaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | INF_Pilotage | Pset_UniCaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | INF_Type | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | INF_Zoom | Pset_UniCaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | INF_Vision Nocturne | Pset_UniCaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | INF_Protection | Pset_UniCaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | INF_Ht Pose | Pset_UniCaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Caméras de vidéo-protection *L'information de présence de cet équipement sera indiqué dans l'IfcSpaceDéclencheurs manuels | IfcFlowTerminal | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | Phase de construction | -
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | INF_Baie Rattachement | Pset_UniCaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | Matériau | -
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | INF_Durée Vie | Pset_UniCaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Dispositif de communication (interphone, haut-parleurs, …) | IfcElectricAppliance | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | Phase de construction | -
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | INF_Baie Rattachement | Pset_UniCaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | Matériau | -
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | INF_Durée Vie | Pset_UniCaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Centrale de contrôle d'accès | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | Phase de construction | -
Lecteurs de badges | IfcSensor | Matériau | -
Lecteurs de badges | IfcSensor | INF_Type Lecteur | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | INF_Zone | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | INF_Durée Vie | Pset_UniCaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Lecteurs de badges | IfcSensor | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | Phase de construction | -
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | INF_Baie Rattachement | Pset_UniCaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | Matériau | -
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | INF_Categorie | Pset_UniCaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | INF_Durée Vie | Pset_UniCaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Centrale alarme intrusion | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | Phase de construction | -
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | Matériau | -
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | INF_Type Boitier Commande | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | INF_Zone | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | INF_Durée Vie | Pset_UniCaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Boitier de commande | IfcDistributionControlElement | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | Phase de construction | -
Detecteur Presence | IfcFlowController | Matériau | -
Detecteur Presence | IfcFlowController | INF_Type Detecteur | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | INF_Zone | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | INF_Durée Vie | Pset_UniCaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Detecteur Presence | IfcFlowController | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | Phase de construction | -
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | Matériau | -
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | INF_Type Chargeur | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | INF_Durée Vie | Pset_UniCaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Chargeur | IfcFlowStorageDevice IfcElectricFlowStorageDeviceType BATTERY | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen