## IFC-AUDIT_Mappage Catégorie ...
Composant | Nom du type | Type | Entité IFC | IFC-AUDIT_Mappage Catégories TND (CVC) | Nombre | Couleur
Appareil Déplacement de Flux | CVC_EQH_Circulateur double_Grundfos MAGNA3:MAGNA3 D 32-40 - 97924449 | MAGNA3 D 32-40 - 97924449 | IfcFlowMovingDevice | Pompe | 3
Appareil Déplacement de Flux | CVC_EQV_CTA double flux_Systemair Geniox Go 12:Unité intérieure - servitude gauche | Unité intérieure - servitude gauche | IfcFlowMovingDevice | CTA | 1
Appareil Déplacement de Flux | CVC_EQV_Extracteur_Atlantic Copernic H:Caisson extraction simple flux C4 | Caisson extraction simple flux C4 | IfcFlowMovingDevice | Extracteur désenfumage | 2
Appareil de Stockage de Flux | CVC_ACA_Vase d'expansion_Reflex N:N 80 | N 80 | IfcFlowStorageDevice | Vase à expansion | 1
Appareil de Stockage de Flux | CVC_EQH_Pot d'injection acier:11 L - 17703 | 11 L - 17703 | IfcFlowStorageDevice | Accessoires de Canalisations | 1
Appareil de Traitement de Flux | CVC_ACA_Séparateur de boues magnétique_Flamco Clean Smart:Clean Smart 65 F - DN65 | Clean Smart 65 F - DN65 | IfcFlowTreatmentDevice | Hors TND | 1
Appareil de Traitement de Flux | CVC_EQH_Séparateur d'air et de boues_Flamco Clean Smart:Clean Smart 65 F - DN65 | Clean Smart 65 F - DN65 | IfcFlowTreatmentDevice | Hors TND | 1
Appareil de Traitement de Flux | CVS_Filtre à tamis:DN selon instance | DN selon instance | IfcFlowTreatmentDevice | Accessoires de gaines | 6
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Clapet anti-retour taraudé:FF - DN15 à DN50 | FF - DN15 à DN50 | IfcFlowController | Vannes | 1
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Clapet anti-retour_Caleffi 561:561402A | 561402A | IfcFlowController | Vannes | 1
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Purgeur automatique_Flamco Flexvent:G3/8 | G3/8 | IfcFlowController | Vannes | 4
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Purgeur d'air:DN25 | DN25 | IfcFlowController | Vannes | 4
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Robinet de réglage droit:1208A03 - DN22 | 1208A03 - DN22 | IfcFlowController | Vannes | 11
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Soupape de sécurité:Standard | Standard | IfcFlowController | Accessoires de Canalisations | 1
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Soupape de sécurité_Caleffi:DN15 à DN32 | DN15 à DN32 | IfcFlowController | Accessoires de Canalisations | 2
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne 2 voies PIBCV_Schneider VP228:VP228E-15BQS - DN15 | VP228E-15BQS - DN15 | IfcFlowController | Vannes | 2
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne 3 voies:DN25 | DN25 | IfcFlowController | Vannes | 1
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne 3 voies:DN32 | DN32 | IfcFlowController | Vannes | 2
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne d'arrêt:Standard | Standard | IfcFlowController | Vannes | 12
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne d'équilibrage_IMI TA:DN32 | DN32 | IfcFlowController | Vannes | 1
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne à boisseau sphérique avec raccord MF:Col court | Col court | IfcFlowController | Vannes | 4
Contrôleur de Flux | CVC_ACA_Vanne à boisseau sphérique:Standard | Standard | IfcFlowController | Vannes | 3
Contrôleur de Flux | CVC_AGA_Régulateur VAV circulaire_France Air Opti Drive:Opti Drive Modbus - DN selon instance | Opti Drive Modbus - DN selon instance | IfcFlowController | Accessoires de gaines | 3
Contrôleur de Flux | CVC_CAR_CLAPET_ANTI-RETOUR_TARAUDÉ:DN10 à DN100 | DN10 à DN100 | IfcFlowController | Vannes | 7
Contrôleur de Flux | CVS_ACA_CIRC_Vanne reglage:DN selon instance | DN selon instance | IfcFlowController | Vannes | 3
Contrôleur de Flux | CVS_ACA_CIRC_VanneArret:DN selon instance | DN selon instance | IfcFlowController | Vannes | 59
Contrôleur de Flux | CVS_Registre_Circulaire_Motorisé:Opti Drive Modbus - équilibrage motorisé | Opti Drive Modbus - équilibrage motorisé | IfcFlowController | Accessoires de gaines | 1
Contrôleur de Flux | PLB_ACA_Robinet à boisseau sphérique:NF | NF | IfcFlowController | Vannes | 11
Contrôleur de Flux | PLB_ACA_Robinet à boisseau sphérique:NO | NO | IfcFlowController | Vannes | 29
Convertisseur d’énergie | CVC_AGA_Batterie eau chaude_Systemair Geniox Go 12:GXH-12 - 6,36 kW - eau 80/60°C | GXH-12 - 6,36 kW - eau 80/60°C | IfcEnergyConversionDevice | Hors TND | 1
Convertisseur d’énergie | HVAC_Heat-Exchanger_Alfa-Laval_Alfa-Laval-TL3_ASME:40 kW - 25 plaques - ALLOY 304 - NBRB | 40 kW - 25 plaques - ALLOY 304 - NBRB | IfcEnergyConversionDevice | Echangeurs | 1
Dalle | Sol:SOL_STR_Socle_100mm | SOL_STR_Socle_100mm | IfcSlab | Hors TND | 1
Débitmètre | CVC_ACA_Compteur d'énergie_Sharky 775:Sharky 775 - DN32 | Sharky 775 - DN32 | IfcFlowController | Compteurs | 5
Objet | CVC_AGA_Costière d'étanchéité circulaire:Standard | Standard | IfcBuildingElementProxy | Hors TND | 6
Ouverture | CVC_RSV_Réservation circulaire:Face H | Face H | IfcOpeningElement | Hors TND | 10
Ouverture | CVC_RSV_Réservation circulaire:Face V | Face V | IfcOpeningElement | Hors TND | 16
Ouverture | CVC_RSV_Réservation rectangulaire:Face V | Face V | IfcOpeningElement | Hors TND | 38
Raccords Flux | CVC_ACA_Manchon antivibratile_Sferaco:DN32 - avec brides | DN32 - avec brides | IfcFlowFitting | Accessoires de Canalisations | 3
Raccords Flux | CVC_AGA_Manchette souple rectangulaire:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 4
Raccords Flux | CVC_AGA_Trappe de visite gaine circulaire dessous:200x100 mm | 200x100 mm | IfcFlowFitting | Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_AGA_Trappe de visite gaine circulaire:180x80 mm | 180x80 mm | IfcFlowFitting | Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_AGA_Trappe de visite gaine circulaire:200x100 mm | 200x100 mm | IfcFlowFitting | Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_AGA_Trappe de visite gaine rectangulaire dessous:200x100 mm | 200x100 mm | IfcFlowFitting | Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Bouchon:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Coude:Courbure 3D | Courbure 3D | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 46
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Piquage:Longueur 25 mm | Longueur 25 mm | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 55
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Réduction:Longueur x3 | Longueur x3 | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 6
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier noir_Té:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 29
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier_Manchon:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 1
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Acier_Réduction:Longueur x3 | Longueur x3 | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Inox à sertir_Coude:Ø15 à Ø108 | Ø15 à Ø108 | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 296
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Inox à sertir_Réduction:Ø15 à Ø108 | Ø15 à Ø108 | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 43
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Inox à sertir_Té:Ø15 à Ø108 | Ø15 à Ø108 | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 18
Raccords Flux | CVC_RAC_CAN_Réduction:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 19
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Bouchon rectangulaire:Alu | Alu | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude circulaire embouti:Courbure 1D | Courbure 1D | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 5
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude circulaire segmenté:3 segments | 3 segments | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 3
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude circulaire:Galva | Galva | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude rectangulaire joint coulissant:R120 - Alu | R120 - Alu | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 4
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude rectangulaire rayon constant à bride:Rayon 100 mm | Rayon 100 mm | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 15
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Coude rectangulaire rayon:Rayon 150 mm | Rayon 150 mm | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 6
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Piquage circulaire:Longueur 30 mm | Longueur 30 mm | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 5
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Piquage rectangulaire:Longueur 30 mm | Longueur 30 mm | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 3
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Réduction rectangulaire concentrique:Angle 45° | Angle 45° | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Sortie toiture_Sifflet grillagé:Ø125 | Ø125 | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Sortie toiture_Sifflet grillagé:Ø200 | Ø200 | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Sortie toiture_Sifflet grillagé:Ø500 | Ø500 | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Transformation circulaire joint coulissant:Galva | Galva | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 1
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Transformation rectangulaire à bride:Galva | Galva | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 3
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Transformation rectangulaire-circulaire concentrique:Galva | Galva | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Transformation ronde coulissante:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 7
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Trappe de visite rectangulaire:200x100 mm | 200x100 mm | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 9
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Té circulaire 90°:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Té souche insonorisé_Cairox TSIJ:Ø125 | Ø125 | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Té souche insonorisé_Cairox TSIJ:Ø200 | Ø200 | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Té souche insonorisé_Cairox TSIJ:Ø500 | Ø500 | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Union circulaire femelle:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Union rectangulaire coulissante:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | CVC_RAC_GAI_Union rectangulaire mâle:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | PLB_INOX_A_SERTIR_TE1:Ø15 à Ø108 | Ø15 à Ø108 | IfcFlowFitting | Raccords de Canalisations / Tuyauteries | 37
Raccords Flux | RAC_GAI_CIRC_Coude Segmenté:3 segments | 3 segments | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 33
Raccords Flux | RAC_GAI_CIRC_Piquage:Longueur 30 mm | Longueur 30 mm | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 34
Raccords Flux | RAC_GAI_MULT_Transformation_Rectangulaire-Circulaire_Concentrique:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 2
Raccords Flux | Raccord Union Male Gaine Rectangulaire:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Gaines | 2
Raccords Flux | Transformation RE Bride:Standard | Standard | IfcFlowFitting | Raccords de Gaines | 4
Revêtement | Isolation des canalisations:EBC Armaflex (XG) | EBC Armaflex (XG) | IfcCovering | Isolants | 24
Revêtement | Isolation des canalisations:EBC Laine de roche ALU KRAFT | EBC Laine de roche ALU KRAFT | IfcCovering | Isolants | 281
Revêtement | Isolation des canalisations:EBC Laine de roche PVC KRAFT | EBC Laine de roche PVC KRAFT | IfcCovering | Isolants | 519
Revêtement | Isolation des canalisations:ISO_THE_Laine Minérale + PVC | ISO_THE_Laine Minérale + PVC | IfcCovering | Isolants | 23
Revêtement | Isolation des gaines:ISO_THE_Laine Minérale + Alu | ISO_THE_Laine Minérale + Alu | IfcCovering | Isolants | 97
Segment de flux | Canalisation souple arrondie:CAN_Souple | CAN_Souple | IfcFlowSegment | Canalisations / Tuyauteries | 22
Segment de flux | Canalisation:CAN_Acier T10_Piquage-Coude 3D | CAN_Acier T10_Piquage-Coude 3D | IfcFlowSegment | Canalisations / Tuyauteries | 125
Segment de flux | Canalisation:CAN_Acier T10_Té-Coude 3D | CAN_Acier T10_Té-Coude 3D | IfcFlowSegment | Canalisations / Tuyauteries | 45
Segment de flux | Canalisation:CAN_Acier T3_Piquage-Coude 3D | CAN_Acier T3_Piquage-Coude 3D | IfcFlowSegment | Canalisations / Tuyauteries | 34
Segment de flux | Canalisation:CAN_Acier T3_Té-Coude 3D | CAN_Acier T3_Té-Coude 3D | IfcFlowSegment | Canalisations / Tuyauteries | 19
Segment de flux | Canalisation:PLB_INOX_A_SERTIR | PLB_INOX_A_SERTIR | IfcFlowSegment | Canalisations / Tuyauteries | 35
Segment de flux | Canalisation:PLB_INOX_A_SERTIR 304L | PLB_INOX_A_SERTIR 304L | IfcFlowSegment | Canalisations / Tuyauteries | 447
Segment de flux | Gaine circulaire:CVC_TÔLE_GALVA_PIQUAGE | CVC_TÔLE_GALVA_PIQUAGE | IfcFlowSegment | Gaines | 2
Segment de flux | Gaine circulaire:EBC Raccord avec té et coude lisse | EBC Raccord avec té et coude lisse | IfcFlowSegment | Gaines | 3
Segment de flux | Gaine circulaire:EBC Raccord par piquage et coude lisse | EBC Raccord par piquage et coude lisse | IfcFlowSegment | Gaines | 21
Segment de flux | Gaine circulaire:EBC Reduction excentree / Coude segments | EBC Reduction excentree / Coude segments | IfcFlowSegment | Gaines | 4
Segment de flux | Gaine circulaire:GAI_CIRC_Piquage_Coude lisse | GAI_CIRC_Piquage_Coude lisse | IfcFlowSegment | Gaines | 2
Segment de flux | Gaine circulaire:GAI_CIRC_Piquage_Coude segmenté | GAI_CIRC_Piquage_Coude segmenté | IfcFlowSegment | Gaines | 87
Segment de flux | Gaine flexible circulaire:GAI_CIRC_Souple | GAI_CIRC_Souple | IfcFlowSegment | Gaines | 5
Segment de flux | Gaine rectangulaire:CVC_TÔLE_ALU_PIQUAGE_ET_COUDE_A_RAYON | CVC_TÔLE_ALU_PIQUAGE_ET_COUDE_A_RAYON | IfcFlowSegment | Gaines | 6
Segment de flux | Gaine rectangulaire:CVC_TÔLE_GALVA_PIQUAGE_ET_COUDE_A_RAYON | CVC_TÔLE_GALVA_PIQUAGE_ET_COUDE_A_RAYON | IfcFlowSegment | Gaines | 2
Segment de flux | Gaine rectangulaire:EBC Raccord par piquage et coude à rayon | EBC Raccord par piquage et coude à rayon | IfcFlowSegment | Gaines | 30
Segment de flux | Gaine rectangulaire:GAI_RECT_Piquage_Coude à rayon | GAI_RECT_Piquage_Coude à rayon | IfcFlowSegment | Gaines | 14
Silencieux Conduit | CVC_AGA_Piège à son circulaire:L=600 mm | CVC_AGA_Piège à son circulaire:L=600 mm | IfcFlowTreatmentDevice | Accessoires de gaines | 1
Silencieux Conduit | CVC_AGA_Piège à son rectangulaire:L=1000 mm | CVC_AGA_Piège à son rectangulaire:L=1000 mm | IfcFlowTreatmentDevice | Accessoires de gaines | 2
Silencieux Conduit | CVC_AGA_Piège à son rectangulaire:L=600 mm | CVC_AGA_Piège à son rectangulaire:L=600 mm | IfcFlowTreatmentDevice | Accessoires de gaines | 1
Terminaison Flux | CVC_BOU_Bouche circulaire_France Air BSC:BSC Ø125 - reprise/soufflage | BSC Ø125 - reprise/soufflage | IfcFlowTerminal | Diffuseur | 19
Terminaison Flux | CVC_BOU_Bouche double flux_France Air RAD Régul'Air 2:Reprise - débit constant réglable | Reprise - débit constant réglable | IfcFlowTerminal | Diffuseur | 9
Terminaison Flux | CVC_BOU_Bouche plafonnière de soufflage:Soufflage - débit constant réglable | Soufflage - débit constant réglable | IfcFlowTerminal | Diffuseur | 16
Terminaison Flux | CVC_BOU_Diffuseur basse vitesse_France Air GFF SP:GFF SP 3.6 | GFF SP 3.6 | IfcFlowTerminal | Diffuseur | 1
Terminaison Flux | CVC_BOU_Gaine perforée de soufflage_Klimagiel:Soufflage Ø300/Ø400 - RAL 9001 mat | Soufflage Ø300/Ø400 - RAL 9001 mat | IfcFlowTerminal | Gaines | 2
Terminaison Flux | CVC_BOU_Gaine perforée_Klimagiel Induction METALjet:Reprise Ø400 - RAL 9001 mat | Reprise Ø400 - RAL 9001 mat | IfcFlowTerminal | Gaines | 1
Terminaison Flux | CVC_TER_Panneau rayonnant_Sabiana Pulsar Acoustic Inox:P1 - 1195 mm - réf. 0086331 - RAL 9001 | P1 - 1195 mm - réf. 0086331 - RAL 9001 | IfcFlowTerminal | Echangeurs | 6
Terminaison Flux | CVC_TER_Panneau rayonnant_Sabiana Pulsar Acoustic Inox:P3 - 2395 mm - réf. 0086333 - RAL 9001 | P3 - 2395 mm - réf. 0086333 - RAL 9001 | IfcFlowTerminal | Echangeurs | 5
Terminaison Flux | CVC_TER_Radiateur_Finimetal Reggane 3010 Plan:Reggane 3010 Plan | Reggane 3010 Plan | IfcFlowTerminal | Radiateurs | 17
Élément de distribution | CVC_ACA_Manomètre:Vertical | CVC_ACA_Manomètre:Vertical | IfcDistributionControlElement | Accessoires de Canalisations | 5
Élément de distribution | CVC_ACA_Sonde de température:PT100 | CVC_ACA_Sonde de température:PT100 | IfcDistributionControlElement | Accessoires de Canalisations | 22
Élément de distribution | CVC_ACA_Thermomètre équerre:H150 mm | CVC_ACA_Thermomètre équerre:H150 mm | IfcDistributionControlElement | Accessoires de Canalisations | 12
Élément de distribution | CVC_TAB_Thermostat_Eurapo:Rond analogique encastré blanc | CVC_TAB_Thermostat_Eurapo:Rond analogique encastré blanc | IfcDistributionControlElement | Hors TND | 2
Élément de distribution | M_Valve_Manometer_MEPcontent_Generic:Vertical | M_Valve_Manometer_MEPcontent_Generic:Vertical | IfcDistributionControlElement | Accessoires de Canalisations | 1

## TND
Catégories MOA | Classe IFC | Propriété - Paramètre IFC | Property Set
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | INF_Type Fluides | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | Matériaux | Pset_Unicaen
Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeSegmentType | INF_Débits | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | INF_Type Fluides | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | Matériaux | Pset_Unicaen
Raccord de Canalisations / Tuyauteries | IfcPipeFittingType | INF_Débits | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | INF_Type Mécanisme | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | INF_Débits Réglage | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | INF_Tensions | Pset_Unicaen
Accessoires de Canalisations / Tuyauteries | IfcFlowController | INF_Intensités | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | Matériaux | Pset_Unicaen
Gaines | IfcDuctSegmentType | INF_Débits | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | Matériaux | Pset_Unicaen
Raccords de Gaines | IfcDuctFittingType | INF_Débits | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | INF_Type | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | INF_Type Mécanisme | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | INF_Débits Réglage | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | INF_Données Acoustique | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | INF_Tensions | Pset_Unicaen
Accessoires de gaines | IfcFlowController | INF_Intensités | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | Matériaux | Pset_Unicaen
Isolants | IfcCoveringType | INF_Ep | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | INF_Type Filtres | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | INF_Echangeur | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | INF_Débits | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | INF_Pression | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | INF_Puissances Batteries | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | INF_Débit | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | INF_Données Acoustique | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | INF_Tension | Pset_Unicaen
Centrales de traitement d'air | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipementType | INF_Intensité | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | INF_Débits | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | INF_Tension | Pset_Unicaen
Extracteurs de désenfumage | IfcFlowMovingDevice IfcFanType | INF_Intensité | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | INF_Surface Livre | Pset_Unicaen
Diffuseurs d'air (soufflage et/ou reprise) | IfcFlowTerminal IfcAirTerminalType | INF_Débits | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | INF_Degré Coupe Feu | Pset_Unicaen
Clapets coupe-feu | IfcFlowController | INF_Type Mécanisme | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | INF_Puissance Chaude / Puissance Froide | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | INF_Débit Hydraulique | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | INF_Débit Aéraulique | Pset_Unicaen
Batteries chaudes et/ou froides | IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDeviceType | INF_Type Mécanisme | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | INF_Puissance Chaude / Puissance Froide | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | INF_Débit Hydraulique | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | INF_Nombre Départs | Pset_Unicaen
Radiateurs, collecteurs de plancher chauffant | IfcEnergyConversionDevice IfcSpaceHeaterType | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Puissance Chaude / Puissance Froide | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Débit Aéraulique | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Données Acoustique | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Tension | Pset_Unicaen
Gainables, cassettes, unités murales, consoles | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Intensité | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Puissance Chaude / Puissance Froide | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Débit Aéraulique | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Données Acoustique | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Tension | Pset_Unicaen
Unitées extérieures de climatisation | IfcEnergyConversionDevice IfcUnitaryEquipmentType | INF_Intensité | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | INF_Type | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | INF_Type Mécanisme | Pset_Unicaen
Compteurs | IfcFlowController IfcFlowMeterType | INF_Plage Mesure | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | INF_Puissance Chaude / Puissance Froide | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | INF_Débit Aéraulique | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | INF_Puissance Max | Pset_Unicaen
Echangeurs | IfcEnergyConversionDevice IfcHeatExchangerType | INF_Débit Hydraulique Max | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Vases d'expansion | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | INF_Volume | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Débit Hydraulique | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Hauteur Manométrique | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Plage Débits | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Tension | Pset_Unicaen
Pompes | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Intensité | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | INF_Type | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | INF_Diamètre | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | INF_Type Mécanisme | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | INF_Tension | Pset_Unicaen
Vannes | IfcFlowController IfcValveType | INF_Intensité | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | INF_Type | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | INF_Type Mécanisme | Pset_Unicaen
Appareils sanitaires | IfcFlowTerminal IfcSanitaryTerminalType | INF_Débits Réglage | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Type | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Plage Débits | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Volume | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Tension | Pset_Unicaen
Adoucisseurs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Intensité | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | INF_Type | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | INF_Volume | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | INF_Tension | Pset_Unicaen
Ballons de stockage, d'Eau Chaude Sanitaire | IfcFlowTerminal IfcElectricApplianceType | INF_Intensité | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | INF_Type | Pset_Unicaen
Cuves de récupération d'eau de pluie | IfcFlowStorageDevice IfcTankType | INF_Volume | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Débits Hydrauliques | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Hauteur Manométrique | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Plage Débits | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Tension | Pset_Unicaen
Surpresseur | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Intensité | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Débits Hydrauliques | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Hauteur Manométrique | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Plage Débits | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Tension | Pset_Unicaen
Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice IfcPumpType | INF_Intensité | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Contrat | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Famille | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Marque | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Modèle | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Codification | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | GMAO_Durée de garantie | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Débits Hydrauliques | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Type | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Type Extraction | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Type Filtres | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Plage Débits | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Tension | Pset_Unicaen
Sorbonne, bras articulés, hottes aspirantes, PSMs | IfcFlowTreatmentDevice | INF_Intensité | Pset_Unicaen