## ELE_Verif classes IFC + Prop...
Composant | Nom du type | Type | Catégorie MOA | Entité IFC | Type IFC | Pset_Unicaen.INF_Baie Rattachement | Pset_Unicaen.INF_Catégorie | Pset_Unicaen.INF_Durée Vie | Pset_Unicaen.INF_Flux Lumineux | Pset_Unicaen.INF_Intensité | Pset_Unicaen.INF_IP / IK | Pset_Unicaen.INF_Nom Baie | Pset_Unicaen.INF_Nom Sous Répartiteur | Pset_Unicaen.INF_Protection | Pset_Unicaen.INF_Puissance Electrique | Pset_Unicaen.INF_Tab Rattachement | Pset_Unicaen.INF_Temoin Lumineux | Pset_Unicaen.INF_Tension | Pset_Unicaen.INF_Type | Pset_Unicaen.INF_Type Alarme | Pset_Unicaen.INF_Type Centrale | Pset_Unicaen.INF_Type Déclencheur | Pset_Unicaen.INF_Zone | Pset_Unicaen.Code d'assemblage | Pset_Unicaen.DOC_Fiche technique_01 | Pset_Unicaen.DOC_Fiche technique_02 | Pset_Unicaen.GMAO_Domaine métier | Pset_Unicaen.GMAO_Sous domaine métier | Pset_Unicaen.GMAO_Code domaine métier | Pset_Unicaen.GMAO_Contrat | Pset_Unicaen.GMAO_Code contrat | Pset_Unicaen.GMAO_Famille | Pset_Unicaen.GMAO_Type équipement | Pset_Unicaen.GMAO_Marque | Pset_Unicaen.GMAO_Modèle | Pset_Unicaen.GMAO_Numéro C.E. | Pset_Unicaen.GMAO_Codification | Pset_Unicaen.GMAO_Zone desservie | Pset_Unicaen.GMAO_Durée de vie théorique | Pset_Unicaen.GMAO_Date de mise en fonction | Pset_Unicaen.GMAO_Durée de garantie | Nombre | Couleur
Chemin de câble | Canalisation:CAN_ICTA 3422 | CAN_ICTA 3422 | 02_Chemins de cables | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType | [13 empty] | CFO/CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Gaine ICTA_01.pdf |  | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | RES | Gaine | Legrand | ICTA 3422 |  | - |  | - | - | NA | 171
Chemin de câble | Chemin de câbles avec raccords:CDC_Courant Faible | CDC_Courant Faible | 02_Chemins de cables | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType | [13 empty] | CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFA_FITEC_CDC Dalle perforée_01.pdf |  | ELE | CFA-Courant faible | CFA | - | - | RES | Chemin de câble | Obo Bettermann | RKS-Magic 60 FS |  | - |  | - | - | - | 11
Chemin de câble | Chemin de câbles avec raccords:CDC_Courant Fort | CDC_Courant Fort | 02_Chemins de cables | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType | [13 empty] | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_CDC Treillis soudé_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | RES | Chemin de câble | Obo Bettermann | GR-Magic 55 G |  | - |  | - | - | - | 18
Chemin de câble | RAC_CAN_PVC_Coude FF:Standard | Standard | 02_Chemins de cables | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType | [13 empty] | CFO/CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Gaine ICTA_01.pdf |  | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | RES | Gaine | Legrand | ICTA 3422 |  | - |  | - | - | NA | 74
Chemin de câble | SNEF_Pot_d'encastrement:Pot simple | Pot simple | 02_Chemins de cables | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType |  |  | - | [10 empty] | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Pot incorporation_01.pdf |  | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | RES | Pot d'incorporation | Legrand | Batibox |  | - |  | - | - | NA | 26
Chemin de câble | SNEF_Pot_d'encastrement:Pots double | Pots double | 02_Chemins de cables | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType |  |  | - | [10 empty] | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Pot incorporation_01.pdf |  | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | RES | Pot d'incorporation | Legrand | Batibox |  | - |  | - | - | NA | 19
Chemin de câble | SNEF_Pot_d'encastrement:Pots opposés | Pots opposés | 02_Chemins de cables | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType |  |  | - | [10 empty] | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Pot incorporation_01.pdf |  | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | RES | Pot d'incorporation | Legrand | Batibox |  | - |  | - | - | NA | 2
Chemin de câble | SNEF_Pot_d'encastrement_Plafond:Pot Encastrement Simple | Pot Encastrement Simple | 02_Chemins de cables | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType |  |  | - | [10 empty] | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Pot incorporation_01.pdf |  | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | RES | Pot d'incorporation | Legrand | Batibox |  | - |  | - | - | NA | 95
Chemin de câble | SNEF_Réservation Murale:Incorporation | Incorporation | 02_Chemins de cables | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType |  |  | - | [15 empty] | D5020 |  |  | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | RES | Incorporation | - | - |  | - |  | - | - | NA | 14
Disjoncteur | ELE_EQE_MUR_AU:AU d'urgence ELEC | AU d'urgence ELEC | 07_Interrupteurs | IfcFlowController | IfcSwitchingDeviceType | [5 empty] | IP44/IK07 |  |  |  |  | TEG-VE-028 | Oui | 230.0 | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Arrêt d'urgence_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Arrêt d'urgence rouge à voyants | Legrand | Plexo |  | 1_VE-001_Arrêt d'urgence rouge à voyants, 1_VE-EXT_Arrêt d'urgence rouge à voyants |  | 30 | - | 2 | 4
Disjoncteur | ELE_EQE_MUR_AU:AU d'urgence Ventil | AU d'urgence Ventil | 07_Interrupteurs | IfcFlowController | IfcSwitchingDeviceType | [5 empty] | IP44/IK07 |  |  |  |  | TEV-VE-027 | Oui | 230.0 | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Arrêt d'urgence_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Arrêt d'urgence jaune à voyants | Legrand | Plexo |  | 1_VE-001_Arrêt d'urgence jaune à voyants |  | 30 | - | 2 | 1
Disjoncteur | ELE_INE_LIB_Prise:LUM_BP_Simple | LUM_BP_Simple | 07_Interrupteurs | IfcFlowController | IfcSwitchingDeviceType |  |  |  |  | 10.0 | Oui |  |  | Oui |  | TEG-VE-028 | Non | 230.0 | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Bouton poussoir étanche_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Bouton poussoir_01.pdf | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Bouton poussoir | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-016_Bouton poussoir |  | 30 | - | 2 | 1
Disjoncteur | ELE_INE_LIB_Prise:LUM_InterClef | LUM_InterClef | 08_Prises | IfcFlowController | IfcSwitchingDeviceType |  |  |  |  | 3.0 | Oui |  |  | Oui |  | TEG-VE-028 |  | 230.0 | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Interrupteur à clé étanche_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Interrupteur à clé | Legrand | Plexo |  | 1_VE-016_Interrupteur à clé |  | 30 | - | 2 | 1
Disjoncteur | ELE_Prise_Bloc:LUM_BP_Simple | LUM_BP_Simple | Blocs Prises | IfcFlowController | IfcSwitchingDeviceType |  |  |  |  | 10.0 | Oui |  |  | Oui |  | TEG-VE-028 |  | 230.0 | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Bouton poussoir étanche_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Bouton poussoir_01.pdf | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Bouton poussoir | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-010_Bouton poussoir, 1_VE-014_Bouton poussoir, 1_VE-015_Bouton poussoir, 1_VE-016_Bouton poussoir |  | 30 | - | 2 | 6
Disjoncteur | ELE_Prise_Bloc:LUM_SA_Lumineux | LUM_SA_Lumineux | Blocs Prises | IfcFlowController | IfcSwitchingDeviceType |  |  |  |  | 10.0 | Oui |  |  | Oui |  | TEG-VE-028 | Oui | 230.0 | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Interrupteur lumineux étanche_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Interrupteur simple allumage lumineux | Legrand | Plexo |  | 1_VE-002_Interrupteur simple allumage lumineux, 1_VE-003_Interrupteur simple allumage lumineux, 1_VE-025_Interrupteur simple allumage lumineux, 1_VE-026_Interrupteur simple allumage lumineux, 1_VE-027_Interrupteur simple allumage lumineux, 1_VE-028_Interrupteur simple allumage lumineux, 1_VE-030_Interrupteur simple allumage lumineux, 1_VE-032_Interrupteur simple allumage lumineux |  | 30 | - | 2 | 8
Luminaire | ELE_ECL_MUR_TableauAllumage:Standard | Standard | 05_Eclairages | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType |  |  | - | [15 empty] | D5020 |  |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Tableau d'allumage | Signify | - |  | 1_VE-010_Tableau d'allumage |  | - | - | - | 1
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_CIRC:Type EXT3 | Type EXT3 | 05_Eclairages | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType |  |  |  | 969 | 0.45 |  |  |  | Oui | 9.3 |  |  | 230.0 | [5 empty] | G4020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Luminaire type EXT3_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Luminaire | Bega | Square downlight |  | 1_VE-EXT_Luminaire |  | 30 | - | 20 | 2
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_RECT:Type 1 | Type 1 | 05_Eclairages | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType |  |  |  | 3600 | 0.15000000000000002 |  |  |  | Oui | 30.0 |  |  | 230.0 | [5 empty] | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Luminaire type 1_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Luminaire | Philips | WT060C |  | 1_VE-001_Luminaire, 1_VE-002_Luminaire, 1_VE-003_Luminaire, 1_VE-004_Luminaire, 1_VE-005_Luminaire, 1_VE-006_Luminaire, 1_VE-007_Luminaire, 1_VE-008_Luminaire, 1_VE-008b_Luminaire, 1_VE-009_Luminaire, 1_VE-009b_Luminaire, 1_VE-011_Luminaire, 1_VE-011a_Luminaire, 1_VE-012_Luminaire, 1_VE-013_Luminaire, 1_VE-013a_Luminaire, 1_VE-017_Luminaire, 1_VE-018_Luminaire, 1_VE-019_Luminaire, 1_VE-019a_Luminaire, 1_VE-020_Luminaire, 1_VE-020a_Luminaire, 1_VE-021_Luminaire, 1_VE-021a_Luminaire, 1_VE-022_Luminaire, 1_VE-023_Luminaire, 1_VE-024_Luminaire, 1_VE-027_Luminaire, 1_VE-028_Luminaire, 1_VE-029_Luminaire, 1_VE-030_Luminaire, 1_VE-031_Luminaire, 1_VE-032_Luminaire |  | 30 | - | 3 | 69
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_RECT:Type 1b | Type 1b | 05_Eclairages | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType |  |  |  | 1800 | 0.08 |  |  |  | Oui | 16.5 |  |  | 230.0 | [5 empty] | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Luminaire type 1 bis_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Luminaire | Philips | WT060C |  | 1_VE-008a_Luminaire, 1_VE-009a_Luminaire, 1_VE-011a_Luminaire, 1_VE-012_Luminaire, 1_VE-013a_Luminaire, 1_VE-018_Luminaire, 1_VE-019a_Luminaire, 1_VE-021a_Luminaire, 1_VE-025_Luminaire, 1_VE-026_Luminaire |  | 30 | - | 3 | 16
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_RECT:Type 2 | Type 2 | 05_Eclairages | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType |  |  |  | 4300 | 0.15000000000000002 |  |  |  | Non | 31.22 |  |  | 230.0 | [5 empty] | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Luminaire type 2_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Luminaire | Philips | WT060C |  | 1_VE-010_Luminaire, 1_VE-014_Luminaire, 1_VE-015_Luminaire, 1_VE-016_Luminaire |  | 30 | - | 3 | 23
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_RECT:Type EXT1 | Type EXT1 | 05_Eclairages | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType |  |  |  | 3120 | 0.13 |  |  |  | Oui | 26.0 |  |  | 230.0 | [5 empty] | G4020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Luminaire type EXT1_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Luminaire | Performance In Lighting | Mimik 20 CP/T2 |  | 1_VE-EXT_Luminaire |  | 30 | - | 5 | 9
Luminaire | ELE_LUM_LIB_Luminaire_RECT:Type EXT2 | Type EXT2 | 05_Eclairages | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType |  |  |  | 1350 | 0.05 |  |  |  | Oui | 10.0 |  |  | 230.0 | [5 empty] | G4020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Luminaire type EXT2_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Luminaire | Performance In Lighting | Insert +2 |  | 1_VE-EXT_Luminaire |  | 30 | - | 5 | 14
Luminaire | ELE_SEC_ESC_LIB_BAES_RECT:BAES-A | BAES-A | 06_Eclairages de sécurité | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType |  |  |  | 400 lm | 0.1 |  |  |  | Oui | 0.5 |  |  | 230.0 | [5 empty] | D5090 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_BAES Ambiance_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance | ABB | BRIO+ |  | 1_VE-016_Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance |  | 10 | - | 3 | 2
Luminaire | ELE_SEC_ESC_LIB_BAES_RECT:BAES-S | BAES-S | 06_Eclairages de sécurité | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType |  |  |  | 45 lm | 0.1 |  |  |  | Oui | 0.5 |  |  | 230.0 | [5 empty] | D5090 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_BAES_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | ABB | BRIO+ |  | 1_VE-001_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-002_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-003_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-006_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-007_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-008_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-009_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-011_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-012_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-013_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-015_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-016_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-018_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-019_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-020_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-021_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-022_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-024_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-025_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-026_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-027_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-028_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-030_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-031_Bloc autonome d'éclairage de sécurité, 1_VE-032_Bloc autonome d'éclairage de sécurité |  | 10 | - | 3 | 31
Luminaire | ELE_SEC_ESC_LIB_BAPI:BAPI | BAPI | 06_Eclairages de sécurité | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType |  |  |  | 100 lm | 0.1 |  |  |  | Oui | 2.1 |  |  | 230.0 | [5 empty] | D5090 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_BAPI_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Bloc autonome portable d'intervention | ABB | - |  | 1_VE-028_Bloc autonome portable d'intervention, 1_VE-030_Bloc autonome portable d'intervention, 1_VE-032_Bloc autonome portable d'intervention |  | - | - | 1 | 3
Objet | MLEN_Balise georef_25:MLEN_Balise georef_25 | MLEN_Balise georef_25 | Objet | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType | [36 empty] | 1
Objet | SNEF_Réservation Murale:Réservation | Réservation | Réservations | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType |  |  | - | [15 empty] | D5020 |  |  | - | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | RES | Réservation | - | - |  | - |  | - | - | NA | 6
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure concave:CFA | CFA | 02_Chemins de cables | IfcFlowFitting | IfcCableCarrierFittingType | [13 empty] | CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFA_FITEC_CDC Dalle perforée_01.pdf |  | ELE | CFA-Courant faible | CFA | - | - | RES | Chemin de câble | Obo Bettermann | RKS-Magic 60 FS |  | - |  | - | - | - | 4
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure concave:CFO | CFO | 02_Chemins de cables | IfcFlowFitting | IfcCableCarrierFittingType | [13 empty] | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_CDC Treillis soudé_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | RES | Chemin de câble | Obo Bettermann | GR-Magic 55 G |  | - |  | - | - | - | 5
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure convexe:CFA | CFA | 02_Chemins de cables | IfcFlowFitting | IfcCableCarrierFittingType | [13 empty] | CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFA_FITEC_CDC Dalle perforée_01.pdf |  | ELE | CFA-Courant faible | CFA | - | - | RES | Chemin de câble | Obo Bettermann | RKS-Magic 60 FS |  | - |  | - | - | - | 4
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure convexe:CFO | CFO | 02_Chemins de cables | IfcFlowFitting | IfcCableCarrierFittingType | [13 empty] | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_CDC Treillis soudé_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | RES | Chemin de câble | Obo Bettermann | GR-Magic 55 G |  | - |  | - | - | - | 5
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure:CFA | CFA | 02_Chemins de cables | IfcFlowFitting | IfcCableCarrierFittingType | [13 empty] | CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFA_FITEC_CDC Dalle perforée_01.pdf |  | ELE | CFA-Courant faible | CFA | - | - | RES | Chemin de câble | Obo Bettermann | RKS-Magic 60 FS |  | - |  | - | - | - | 2
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Courbure:CFO | CFO | 02_Chemins de cables | IfcFlowFitting | IfcCableCarrierFittingType | [13 empty] | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_CDC Treillis soudé_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | RES | Chemin de câble | Obo Bettermann | GR-Magic 55 G |  | - |  | - | - | - | 1
Raccord Chemin de câble | RAC_CDC_Té:CFO | CFO | 02_Chemins de cables | IfcFlowFitting | IfcCableCarrierFittingType | [13 empty] | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_CDC Treillis soudé_01.pdf |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | RES | Chemin de câble | Obo Bettermann | GR-Magic 55 G |  | - |  | - | - | - | 2
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1BP | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1BP | Blocs Prises | IfcFlowTerminal | IfcOutletType |  |  |  |  | 16.0 | Oui |  |  | Oui |  |  |  |  | CFO/CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Boitiers et support plexo_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Plaque de finition mosaic_01.pdf | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | ACC | Boitier pour terminaux | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-010_Boitier pour terminaux, 1_VE-014_Boitier pour terminaux, 1_VE-015_Boitier pour terminaux, 1_VE-016_Boitier pour terminaux |  | 30 | - | 2 | 5
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1BP + 1 Clé | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1BP + 1 Clé | Blocs Prises | IfcFlowTerminal | IfcOutletType |  |  |  |  | 16.0 | Oui |  |  | Oui |  |  |  |  | CFO/CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Boitiers et support plexo_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Plaque de finition mosaic_01.pdf | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | ACC | Boitier pour terminaux | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-016_Boitier pour terminaux |  | 30 | - | 2 | 1
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1IV | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1IV | Blocs Prises | IfcFlowTerminal | IfcOutletType |  |  |  |  | 16.0 | Oui |  |  | Oui |  |  |  |  | CFO/CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Boitiers et support plexo_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Plaque de finition mosaic_01.pdf | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | ACC | Boitier pour terminaux | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-002_Boitier pour terminaux, 1_VE-003_Boitier pour terminaux, 1_VE-026_Boitier pour terminaux, 1_VE-028_Boitier pour terminaux |  | 30 | - | 2 | 4
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1IV + 1RJ | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1IV + 1RJ | 09_Prises RJ | IfcFlowTerminal | IfcOutletType |  |  |  |  | 16.0 | Oui |  |  | Oui |  |  |  |  | CFO/CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Boitiers et support plexo_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Plaque de finition mosaic_01.pdf | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | ACC | Boitier pour terminaux | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-025_Boitier pour terminaux, 1_VE-027_Boitier pour terminaux, 1_VE-030_Boitier pour terminaux, 1_VE-032_Boitier pour terminaux |  | 30 | - | 2 | 4
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1RJ | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:1PC + 1RJ | 09_Prises RJ | IfcFlowTerminal | IfcOutletType |  |  |  |  | 16.0 | Oui |  |  | Oui |  |  |  |  | CFO/CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Boitiers et support plexo_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Plaque de finition mosaic_01.pdf | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | ACC | Boitier pour terminaux | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-001_Boitier pour terminaux, 1_VE-015_Boitier pour terminaux, 1_VE-016_Boitier pour terminaux, 1_VE-017_Boitier pour terminaux |  | 30 | - | 2 | 7
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:2PC | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:2PC | Blocs Prises | IfcFlowTerminal | IfcOutletType |  |  |  |  | 16.0 | Oui |  |  | Oui |  |  |  |  | CFO/CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Boitiers et support plexo_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Plaque de finition mosaic_01.pdf | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | ACC | Boitier pour terminaux | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-001_Boitier pour terminaux, 1_VE-020_Boitier pour terminaux, 1_VE-023_Boitier pour terminaux |  | 30 | - | 2 | 4
Sortie | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:3PC + 2RJ | APP_INS_Bloc_Elements_Composable:3PC + 2RJ | 09_Prises RJ | IfcFlowTerminal | IfcOutletType |  |  |  |  | 16.0 | Oui |  |  | Oui |  |  |  |  | CFO/CFA |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Boitiers et support plexo_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Plaque de finition mosaic_01.pdf | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | ACC | Boitier pour terminaux | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-010_Boitier pour terminaux, 1_VE-014_Boitier pour terminaux |  | 30 | - | 2 | 2
Sortie | ELE_INE_LIB_Prise:CFA_WIFI | ELE_INE_LIB_Prise:CFA_WIFI | 08_Prises | IfcFlowTerminal | IfcOutletType | VE | [17 empty] | D5030 |  |  | ELE | CFA-Courant faible | CFA | - | - | TER | Prise RJ45 pour borne Wifi | Gigamedia | Initio |  | 1_VE-010_Prise RJ45 pour borne WIFI |  | 30 | - | 2 | 1
Sortie | ELE_INE_LIB_Prise:CFO_PC | ELE_INE_LIB_Prise:CFO_PC | 08_Prises | IfcFlowTerminal | IfcOutletType |  |  |  |  | 16.0 | Oui |  |  | Oui |  | TEG-VE-028 |  | 230.0 | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Prise de courant étanche_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Prise de courant_01.pdf | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Prise de courant | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-001_Prise de courant, 1_VE-006_Prise de courant, 1_VE-007_Prise de courant, 1_VE-008_Prise de courant, 1_VE-008b_Prise de courant, 1_VE-009_Prise de courant, 1_VE-009b_Prise de courant, 1_VE-010_Prise de courant, 1_VE-011_Prise de courant, 1_VE-012_Prise de courant, 1_VE-013_Prise de courant, 1_VE-014_Prise de courant, 1_VE-015_Prise de courant, 1_VE-016_Prise de courant, 1_VE-017_Prise de courant, 1_VE-018_Prise de courant, 1_VE-019_Prise de courant, 1_VE-020_Prise de courant, 1_VE-020a_Prise de courant, 1_VE-021_Prise de courant, 1_VE-022_Prise de courant, 1_VE-023_Prise de courant, 1_VE-024_Prise de courant, 1_VE-028_Prise de courant, 1_VE-029_Prise de courant, 1_VE-030_Prise de courant, 1_VE-031_Prise de courant, 1_VE-032_Prise de courant |  | 30 | - | 2 | 34
Sortie | ELE_Prise_Bloc:CFA_RJ45 | ELE_Prise_Bloc:CFA_RJ45 | 09_Prises RJ | IfcFlowTerminal | IfcOutletType | VE |  |  |  |  | Oui | [7 empty] | CFA |  |  |  |  | D5030 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFA_FITEC_Noyau RJ45_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFA_FITEC_Plaque de finition RJ45_01.pdf | ELE | CFA-Courant faible | CFA | - | - | TER | Prise RJ45 | Gigamedia | Initio |  | 1_VE-001_Prise RJ45, 1_VE-010_Prise RJ45, 1_VE-014_Prise RJ45, 1_VE-015_Prise RJ45, 1_VE-016_Prise RJ45, 1_VE-017_Prise RJ45, 1_VE-025_Prise RJ45, 1_VE-027_Prise RJ45, 1_VE-028_Prise RJ45, 1_VE-030_Prise RJ45, 1_VE-032_Prise RJ45 |  | 30 | - | 2 | 17
Sortie | ELE_Prise_Bloc:CFO_PC | ELE_Prise_Bloc:CFO_PC | Blocs Prises | IfcFlowTerminal | IfcOutletType |  |  |  |  | 16.0 | Oui |  |  | Oui |  | TEG-VE-028 |  | 230.0 | CFO |  |  |  |  | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Prise de courant étanche_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Prise de courant_01.pdf | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Prise de courant | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-001_Prise de courant, 1_VE-002_Prise de courant, 1_VE-003_Prise de courant, 1_VE-010_Prise de courant, 1_VE-014_Prise de courant, 1_VE-015_Prise de courant, 1_VE-016_Prise de courant, 1_VE-017_Prise de courant, 1_VE-020_Prise de courant, 1_VE-023_Prise de courant, 1_VE-025_Prise de courant, 1_VE-026_Prise de courant, 1_VE-027_Prise de courant, 1_VE-028_Prise de courant, 1_VE-030_Prise de courant, 1_VE-032_Prise de courant, 1_VE-TTE_Prise de courant |  | 30 | - | 2 | 36
Sortie | ELE_Prise_Bloc:VIDE | ELE_Prise_Bloc:VIDE | Blocs Prises | IfcFlowTerminal | IfcOutletType |  |  |  |  | 0.0 | Oui |  |  | Oui | [9 empty] | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Obturateur étanche_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_FITEC_Obturateur_01.pdf | ELE | GEN-Tout périmètre | GEN | - | - | TER | Obturateur | Legrand | Plexo/Mosaïc |  | 1_VE-010_Obturateur, 1_VE-014_Obturateur, 1_VE-016_Obturateur, 1_VE-025_Obturateur, 1_VE-027_Obturateur, 1_VE-030_Obturateur, 1_VE-032_Obturateur |  | - | - | - | 7
Élément de distribution | ELE_ECL_PLF_DetecteurPresence:Locaux IP | ELE_ECL_PLF_DetecteurPresence:Locaux IP | 33_Detecteur Presence | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType |  |  | 10 | [15 empty] | D5020 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Détecteur présence applique esclave_01.pdf | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFO_FITEC_Détecteur présence applique maitre_01.pdf | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | TER | Détecteur de présence | BEG | PD2/PD3/PD4 |  | 1_VE-001_Détecteur de présence, 1_VE-004_Détecteur de présence, 1_VE-005_Détecteur de présence, 1_VE-006_Détecteur de présence, 1_VE-007_Détecteur de présence, 1_VE-008_Détecteur de présence, 1_VE-008a_Détecteur de présence, 1_VE-008b_Détecteur de présence, 1_VE-009_Détecteur de présence, 1_VE-009a_Détecteur de présence, 1_VE-009b_Détecteur de présence, 1_VE-010_Détecteur de présence, 1_VE-011_Détecteur de présence, 1_VE-011a_Détecteur de présence, 1_VE-012_Détecteur de présence, 1_VE-013_Détecteur de présence, 1_VE-013a_Détecteur de présence, 1_VE-014_Détecteur de présence, 1_VE-015_Détecteur de présence, 1_VE-016_Détecteur de présence, 1_VE-017_Détecteur de présence, 1_VE-018_Détecteur de présence, 1_VE-019_Détecteur de présence, 1_VE-019a_Détecteur de présence, 1_VE-020_Détecteur de présence, 1_VE-020a_Détecteur de présence, 1_VE-021_Détecteur de présence, 1_VE-021a_Détecteur de présence, 1_VE-022_Détecteur de présence, 1_VE-023_Détecteur de présence, 1_VE-024_Détecteur de présence, 1_VE-029_Détecteur de présence, 1_VE-031_Détecteur de présence |  | 30 | - | 2 | 53
Élément de distribution | ELE_EQE_SOL_Baie:Baie Info | ELE_EQE_SOL_Baie:Baie Info | 15_Baie Informatique | IfcDistributionElement | IfcDistributionElementType |  |  |  |  | 16.0 |  | VE | VE |  | 3000.0 | TEG-VE-028 |  | 230.0 | CFA |  |  |  |  | D5030 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_CFA_FITEC_Baie informatique_01.pdf |  | ELE | CFA-Courant faible | CFA | - | - | EQU | Baie informatique | Ekivalan | BEEA |  | 1_VE-026_Baie informatique |  |  | - | 25 | 1
Élément de distribution | ELE_EQE_SOL_Baie:Coffret SSI | ELE_EQE_SOL_Baie:Coffret SSI | 23_Tableau de commande SSI | IfcDistributionControlElement | IfcDistributionElementType |  | 2b |  |  | 0.2 | [5 empty] | TEG-VE-028 |  | 230.0 | SSI |  | 2b |  |  | D5030 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_SSI_FITEC_Centrale SSI_01.pdf |  | ELE | SSI-Sécurité incendie | SSI | - | - | EQU | Centrale incendie | Neutronic | Type 2b |  | 1_VE-010_Centrale incendie |  | 10 | - | 2 | 1
Élément de distribution | ELE_EQS_CFO_Tableau ELEC:Tableau ELEC | ELE_EQS_CFO_Tableau ELEC:Tableau ELEC | 12_TGBT / Tableaux / Armoires | IfcDistributionControlElement | IfcDistributionElementType | [12 empty] | 400.0 | CFO |  |  |  |  | D5010 |  |  | ELE | CFO-Courant fort | CFO | - | - | EQU | Tableau électrique | Legrand | - |  | 1_VE-025_Tableau électrique, 1_VE-027_Tableau électrique, 1_VE-028_Tableau électrique |  | - | - | - | 3
Élément de distribution | ELE_SSI_MUR_DSVAF-Classe A:DSVAF-Classe A | ELE_SSI_MUR_DSVAF-Classe A:DSVAF-Classe A | 25_Sirènes Incendie / Flash | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType |  |  | 10 | [11 empty] | Diffuseur sonore |  |  | 1VE | D5030 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_SSI_FITEC_Diffuseur sonore_01.pdf |  | ELE | SSI-Sécurité incendie | SSI | - | - | TER | Diffuseur sonore | Neutronic | Type 2b |  | 1_VE-001_Diffuseur sonore, 1_VE-006_Diffuseur sonore, 1_VE-007_Diffuseur sonore, 1_VE-022_Diffuseur sonore, 1_VE-024_Diffuseur sonore |  | 10 | - | 2 | 6
Élément de distribution | ELE_SSI_MUR_DSVAF-Classe B:DSVAF-Classe B | ELE_SSI_MUR_DSVAF-Classe B:DSVAF-Classe B | 25_Sirènes Incendie / Flash | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType |  |  | 10 | [11 empty] | Diffuseur lumineux |  |  | 1VE | D5030 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_SSI_FITEC_Diffuseur lumineux_01.pdf |  | ELE | SSI-Sécurité incendie | SSI | - | - | TER | Diffuseur lumineux | Neutronic | Type 2b |  | 1_VE-004_Diffuseur lumineux, 1_VE-005_Diffuseur lumineux, 1_VE-008_Diffuseur lumineux, 1_VE-008a_Diffuseur lumineux, 1_VE-008b_Diffuseur lumineux, 1_VE-009_Diffuseur lumineux, 1_VE-009a_Diffuseur lumineux, 1_VE-009b_Diffuseur lumineux, 1_VE-011_Diffuseur lumineux, 1_VE-011a_Diffuseur lumineux, 1_VE-012_Diffuseur lumineux, 1_VE-013_Diffuseur lumineux, 1_VE-013a_Diffuseur lumineux, 1_VE-018_Diffuseur lumineux, 1_VE-019_Diffuseur lumineux, 1_VE-019a_Diffuseur lumineux, 1_VE-020_Diffuseur lumineux, 1_VE-020a_Diffuseur lumineux, 1_VE-021_Diffuseur lumineux, 1_VE-021a_Diffuseur lumineux |  | 10 | - | 2 | 26
Élément de distribution | ELE_SSI_MUR_DeclencheurManuel:Standard | ELE_SSI_MUR_DeclencheurManuel:Standard | 26_Declencheur Manuel | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType |  |  | 10 | [13 empty] | DM étanche | 1VE | D5030 | ..\Documents\Lot 14\Fiches techniques\1VE_ELE_SSI_FITEC_Déclencheur manuel_01.pdf |  | ELE | SSI-Sécurité incendie | SSI | - | - | TER | Déclencheur manuel | Neutronic | Type 2b |  | 1_VE-001_Déclencheur manuel, 1_VE-002_Déclencheur manuel, 1_VE-003_Déclencheur manuel, 1_VE-004_Déclencheur manuel, 1_VE-005_Déclencheur manuel, 1_VE-015_Déclencheur manuel, 1_VE-016_Déclencheur manuel, 1_VE-022_Déclencheur manuel, 1_VE-024_Déclencheur manuel, 1_VE-030_Déclencheur manuel, 1_VE-031_Déclencheur manuel, 1_VE-032_Déclencheur manuel |  | 10 | - | 2 | 14